|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Регистрационный номер и наименование средств измерений в соответствии с Федеральным информацинным фондом по обеспечению единства измерений** | | **Тип средств измерений** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Автоматизированные метеорологические комплексы и станции (по каналам измерений) | | МДВ |
| ВНГО |
| Атмосферное давление |
| Скорость воздушного потока |
| Направление воздушного потока |
| Отосительная влажность воздуха |
| Температура воздуха, почвы |
| 2 | 16790-02 | Анемометры переносные рудничные | АПР-2 |
| 3 | 16790-97 | Анемометры переносные рудничные | АПР-2 |
| 4 | 3490-73 | Анемометры ручные индукционные | АРИ-49 |
| 5 | 7848-80 | Анемометры ручные индукционные | АРИ-49 |
| 6 | 3489-73 | Анемометры ручные крыльчатые | АСО-3 |
| 7 | 3489-80 | Анемометры ручные со счетным механизмом | АСО-3 |
| 8 | 3488-73 | Анемометры ручные чашечные со счетным механизмом | МС-13 |
| 9 | 3488-80 | Анемометры ручные чашечные | МС-13 |
| 10 | 21004-01 | Анемометры ручные электронные | АРЭ |
| 11 | 21004-11 | Анемометры ручные электронные | АРЭ |
| 12 | 29645-05 | Анемометры ручные электронные | АРЭ-М |
| 13 | 2966-72 | Анемометры сигнальные | М-95М-2 |
| 14 | 10818-87 | Анемометры сигнальные цифровые | M-95M-Ц |
| 15 | 20320-00 | Анемометры сигнальные цифровые | АСЦ-3 |
| 16 | 46026-10 | Анемометры сигнальные цифровые | АСЦ-3 |
| 17 | 21393-11 | Анемометры сигнальные цифровые ручные | АСЦ-Р |
| 18 | 21393-01 | Анемометры сигнальные цифровые ручные | АСЦ-Р |
| 19 | [35211-07](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=33654) | Анемометры-термометры цифровые | ИСП-МГ4 |
| 20 | 47589-11 | Анемометры цифровые | VT100, LV101, LV107, LV110, LV120, LV130 |
| 21 | 46056-11 | Анемометры цифровые | ATT-1000, ATT-1002, ATT-1003, ATT-1004, ATT-1005, ATT-1006, ATT-1021, ATE-1033, ATE-1034 с использованием товарного знака AKTAKOM |
| 22 | 10490-86 | Анемометры цифровые переносные | АП-1 |
| 23 | 24079-08 | Анемометры цифровые переносные | АП1М |
| 24 | 24079-02 | Анемометры цифровые переносные | АП1М |
| 25 | [7319-11](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/4view.aspx?num=7319-11) | Анеморумбометры | М63М-1 |
| 26 | [7319-79](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/4view.aspx?num=7319-11) | Анеморумбометры | М63М-1 |
| 27 | [7318-98](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/4view.aspx?num=7318-98) | Анеморумбографы | М63МР |
| 28 | 4144-74 | Барографы метеорологические анероидные | М-22АС, М-22АЧ |
| 29 | 4144-03 | Барографы метеорологические анероидные | М-22А |
| 30 | 16006-97 | Барометры рабочие сетевые | БРС-1М |
| 31 | 13115-91 | Барометры рабочие сетевые | БРС-1 |
| 32 | [4360-74](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/4view.aspx?num=4360-74) | Барометры станционные чашечные | СР-А, СР-Б |
| 33 | 3743-73 | Барометры-анероиды | М-98 (МД-49а) |
| 34 | 3745-73 | Барометры-анероиды | М-110 |
| 35 | 3744-73 | Барометры-анероиды контрольные | М-67 |
| 36 | 5738-76 | Барометры-анероиды метеорологические | БАММ-1 |
| 37 | [42508-09](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=47583) | Барометры цифровые | PTB330 |
| 38 | [41804-09](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=46780) | Барометры цифровые | РТВ200 |
| 39 | [3493-73](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/4view.aspx?num=3493-73) | Вертушки гидрометрические | ГР-21М |
| 40 | [3494-73](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/4view.aspx?num=3494-73) | Вертушки гидрометрические | ГР-55 |
| 41 | [3495-73](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/4view.aspx?num=3495-73) | Вертушки гидрометрические | ГР-99 |
| 42 | 37923-08 | Измерители скорости водного потока | ИСВП-ГР-21М1 |
| 43 | [27137-04](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=23201) | Гигрометры | М-19-1 |
| 44 | [15115-96](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=71003) | Гигрометры | М-19 |
| 45 | [15114-96](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=70998) | Гигрографы | М-21А |
| 46 | 9364-83 | Гигрометры психрометрические | ВИТ |
| 47 | 9364-04 | Гигрометры психрометрические | ВИТ |
| 48 | 42453-09 | Гигрометры психрометрические | ВИТ |
| 49 | 9364-08 | Гигрометры психрометрические | ВИТ |
| 50 | 9364-01 | Гигрометры психрометрические | ВИТ |
| 51 | 15500-07 | Измерители влажности и температуры | ИВТМ-7 |
| 52 | 15500-01 | Измерители влажности и температуры | ИВТМ-7 |
| 53 | 15500-12 | Измерители влажности и температуры | ИВТМ-7 |
| 54 | 19924-00 | Измерители влажности и температуры | ТКА-ТВ |
| 55 | 42939-09 | Измерители влажности и температуры | HMP45A, HMP45D, QMH102 |
| 56 | 42941-09 | Измерители влажности и температуры | HMP155 |
| 57 | 17273-01 | Измерители комбинированные | Testo 400, Тesto 415, Testo 425, Testo 435, Тesto 445, Testo 450 |
| 58 | 17273-06 | Измерители комбинированные | Testo 400, Testo 405, Testo 415, Testo 416, Testo 417, Testo 425, Testo 435, Testo 445 |
| 59 | 52193-12 | Измерители комбинированные | Testo 410-1, Testo 410-2, Testo 417-2 |
| 60 | 17273-11 | Измерители комбинированные | Testo 405, Testo 416, Testo 417, Testo 425 |
| 61 | 48550-11 | Измерители комбинированные | Testo 175-H1, Testo 176-H1, Testo 176-P1, Testo 176-H2 |
| 62 | 60692-15 | Измерители комбинированные | Testo 184 |
| 63 | 17740-12 | Измерители комбинированные | Testo 605, Testo 625, Testo 635, Testo 645, Testo 650 |
| 64 | 49158-12 | Измерители комбинированные | Testo-400, Testo-435-1, Testo-435-2, Testo-435-3, Testo-435-4, Testo-445 |
| 65 | 49002-12 | Измерители микроклимата | ЭкоТерма-1 |
| 66 | 51330-12 | Измерители метеорологических параметров | ЭкоТерма |
| 67 | 32014-11 | Измерители параметров микроклимата | Метеоскоп-М |
| 68 | 32014-06 | Измерители параметров микроклимата | Метеоскоп |
| 69 | 64507-16 | Измерители-регистраторы температуры и относительной влажности | DT-171, DT-172 |
| 70 | [34878-07](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=33282) | Мерзлотомеры | АМ-21 |
| 71 | [34878-14](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=33282) | Мерзлотомеры | АМ-21 |
| 72 | [59065-14](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=61244) | Мерзлотомеры | АМ-21М |
| 73 | [5434-76](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=55939) | Плювиографы | П-2 |
| 74 | [24098-02](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=18604) | Плювиографы | П-2М |
| 75 | 25948-11 | Преобразователи измерительные влажности и температуры | ДВ2 |
| 76 | 33610-06 | Преобразователи влажности и температуры измерительные | 90 |
| 77 | [57251-14](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=59191) | Преобразователи влажности и температуры измерительные | 90, мод. 90.7021, 90.7023 |
| 78 | 47602-11 | Приборы комбинированные | Testo-174Н |
| 79 | 32381-06 | Приборы комбинированные | TESTO 175-H1, TESTO 175-H2, TESTO 177-H1 |
| 80 | 17740-06 | Приборы комбинированные | TESTO 605, TESTO 615, TESTO 625, TESTO 635, TESTO 645, TESTO 650 |
| 81 | 38735-08 | Приборы комбинированные | Testo-608-H1, Testo-608-H2, Testo-610, Testo-410-1, Testo-410-2, Testo-606-1, Testo-606-2 |
| 82 | 53505-13 | Приборы комбинированные | Testo-608-H1, Testo-608-H2, Testo-610, Testo-622, Testo-623 |
| 83 | 44744-10 | Приборы комбинированные | Testo-622, Testo-623 |
| 84 | [24248-09](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/4view.aspx?num=24248-09) | Приборы комбинированные | ТКА-ПКМ |
| 85 | [24248-04](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/4view.aspx?num=24248-09) | Приборы комбинированные | ТКА-ПКМ |
| 86 | [40335-09](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=45136) | Приборы для измерений климатических параметров | Метео-10 |
| 87 | 40973-09 | Приборы контроля параметров воздушной среды | Метеометр МСП-Метео |
| 88 | 27468-04 | Приборы контроля параметров воздушной среды | Метеометр МЭС-200А |
| 89 | 25188-03 | Приборы контроля параметров воздушной среды | Метеометр МЭС-200 |
| 90 | 17976-98 | Приборы контроля параметров воздушной среды | Метеометры МЭС |
| 91 | [10069-11](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=5638) | Психрометры аспирационные | МВ-4-2М, М-34-М |
| 92 | [10069-01](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=5777) | Психрометры аспирационные | МВ-4-2М, М-34-М |
| 93 | [10069-96](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=5640) | Психрометры аспирационные | МВ-4-М, МВ-4-2М, М-34, М-34-М |
| 94 | [10069-85](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=5640) | Психрометры аспирационные | МВ-4-М, МВ-4-2М, М-34, М-34-М |
| 95 | [56892-14](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=58807) | Рейки гидрометеорологические | РГМ |
| 96 | 34877-07 | Рейки снегомерные стационарные | М-103 |
| 97 | 34876-07 | Рейки снегомерные переносные | М-104 |
| 98 | [57697-14](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=59469) | Рейки снегомерные | М-46, М-103, М-104 |
| 99 | [58194-14](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=60261) | Рейки | ГР-7, ГР-31, ГР-104 |
| 100 | [58879-14](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=60261) | Рейки | ГР-23, ГР-45, ГР-56 |
| 101 | 3911-73 | Снегомеры весовые | ВС-43 |
| 102 | [22529-02](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=16073) | Снегомеры весовые | ВС-43 |
| 103 | [57925-14](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=59956) | Снегомеры весовые | ВС-43М |
| 104 | 11519-11 | Секундомеры механические | СОПпр, СОСпр |
| 105 | 11519-06 | Секундомеры механические | СОПпр, СОСпр |
| 106 | 11519-01 | Секундомеры механические | СОПпр, СОСпр |
| 107 | 11519-96 | Секундомеры механические | СОПпр, СОСпр |
| 108 | 11519-88 | Секундомеры механические | СОПпр-2а-2-010, СОПпр-3а-2-010, СОПпр-4а-2-010 |
| 109 | 6982-79 | Секундомеры | СОПпр-1-2 |
| 110 | 23266-02 | Станции метеорологические | М-49М |
| 111 | [23266-06](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/4view.aspx?num=23266-06) | Станции метеорологические | М-49М |
| 112 | [68118-17](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=22655) | Станции метеорологические | М-49М |
| 113 | [16357-97](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/4view.aspx?num=16357-97) | Станции метеорологические | М-49 |
| 114 | 51331-12 | Станции метеорологические автоматизированные | ЭкоТерма |
| 115 | [734-72](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=65156) | Счетчики газовые барабанные | ГСБ-400 |
| 116 | [11229-88](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=3080) | Счетчики барабанные с жидким затвором | РГ-7000 |
| 117 | [49356-12](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=50257) | Счетчики газа барабанные | TG |
| 118 | [32080-12](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=29722) | Счетчики газа барабанные | W |
| 119 | 60867-15 | Термоанемометры | СТV110, СТV210, LV110, LV111, LV117, LV130, VT110, VT115 |
| 120 | [25928-03](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=26752) | Термоанемометры | ТКА-СДВ |
| 121 | [29006-05](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/4view.aspx?num=29006-05) | Термоанемометры | ТТМ-2 |
| 122 | 31808-06 | Термоанемометры | VT (модели VT 50 и VT 100) |
| 123 | 38566-08 | Термогигрометры | TFH |
| 124 | 51833-12 | Термогигрометры | HM70 |
| 125 | 52055-12 | Термогигрометры | НМТ120, НМТ130 |
| 126 | 35319-07 | Термогигрометры | ТГЦ-МГ4 мод. ТГЦ-МГ4, ТГЦ-МГ4.01 |
| 127 | 39370-08 | Термогигрометры | GFTH 95 |
| 128 | 34902-07 | Термогигрометры | HD50, HD100, HD200 |
| 129 | 53490-13 | Термогигрометры | HD100, HD150, HD200 |
| 130 | 64509-16 | Термогигрометры | DT-321, DT-321S, DT-625 |
| 131 | 22129-09 | Термогигрометры электронные | CENTER мод. 310, 311, 313, 314, 315, 316, 317 |
| 132 | [3460-03](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=33404) | Термографы метеорологические с биметаллическим чувствительным элементом | М-16А |
| 133 | [3460-73](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=33404) | Термографы метеорологические | М-16А |
| 134 | 47603-11 | Термометры цифровые | Testo-174T |
| 135 | 274-49 | Термометры метеорологические стеклянные ртутные | ТМ-1 |
| 136 | 274-05 | Термометры метеорологические стеклянные | ТМ1 |
| 137 | 280-49 | Термометры ртутные метеорологические стеклянные | ТМ-3 |
| 138 | 280-05 | Термометры метеорологические стеклянные | ТМ3 |
| 139 | 1051-56 | Термометры | ТМ-4 |
| 140 | 1051-89 | Термометры ртутные метеорологические стеклянные | ТМ-4 |
| 141 | 1051-05 | Термометры метеорологические стеклянные | ТМ4 |
| 142 | 282-49 | Термометры метеорологические стеклянные (коленчатые) | ТМ-5 |
| 143 | 282-10 | Термометры метеорологические стеклянные | ТМ5 |
| 144 | 1008-56 | Термометры ртутные метеорологические к аспирационному психрометру | ТМ-6 |
| 145 | 1008-05 | Термометры метеорологические стеклянные | ТМ6 |
| 146 | 8718-82 | Термометры метеорологические стеклянные | ТМ-7 |
| 147 | 281-49 | Термометры метеорологические стеклянные | ТМ-8 |
| 148 | 281-10 | Термометры метеорологические стеклянные | ТМ8 |
| 149 | 1042-56 | Термометры ртутные метеорологические почвенно-глубинные | ТМ-10 |
| 150 | 1042-05 | Термометры метеорологические стеклянные | ТМ10 |
| 151 | 8107-81 | Термометры психрометрические ртутные метеорологические |  |
| 152 | 8104-81 | Термометры ртутные максимальные метеорологические |  |
| 153 | 279-49 | Термометры ртутные метеорологические | ТМ-11 |
| 154 | 1160-58 | Термометры ртутные метеорологические гидрогеологические | ТМ-14 |
| 155 |  | Термометры стеклянные лабораторные | ТЛ |
| 156 | 3492-73 | Установки для создания искусственного потока воздуха для поверки ручных анемометров | ПО-37 |
| 157 | 16642-97 | Фотометры импульсные | ФИ-2 |
| 158 | 25813-07 | Измерители дальности видимости (фотометры импульсные) | ФИ-3 |